## Sheet1
N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество (штук) | Имеющееся в наличии, количество (штук) | Укомплектованность (процентов)
1 | 341870 | Автоматическое устройство для подготовки образцов сухих пятен крови | панчер для выбивания высушенных образцов крови из тест-бланков | не менее 2 | 2 | 100 процентов
2 | 261550 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии инвитродиагностика, лабораторный, автоматический | биохимический анализатор с программным обеспечением и комплектом вспомогательного оборудования для скрининга недостаточности биотинидазы, врожденного гипотиреоза, адреногенитального синдрома, муковисцидоза галактоземии | не менее 2
| 261770 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии инвитродиагностика, лабораторный, полуавтоматический | анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  | 2 | 100 процентов
3 | 107660 | Анализатор масс-спектрометрический инвитродиагностика, автоматический | тандемный масс-спектрометр с программным | не менее 2 | - | -
| 107670 | Анализатор масс-спектрометрический инвитродиагностика, полуавтоматический | обеспечением для проведения расширенного неонатального скрининга методом тандемной масс-спектрометрии для определения концентрации аминокислот и ацилкарнитинов |  | - | -
| 350330 | Жидкостный хроматограф/анализатор масспектрометрический ИВД, автоматический |  |  | 1 | 50 процентов
| 382270 | Газовый хроматограф/анализатор масспектрометрический ИВД, автоматический |  |  | - | -
4 | 335060 | Перемешиватель термостатируемый лабораторный | шейкер-инкубатор для планшета | не менее 2 | 3 | 100 процентов
5 | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения | сушильный шкаф лабораторный до 150 °С | не менее 2 | 1 | 50 процентов
6 | 261750 | Испаритель лабораторный | эвапоратор с насосом для планшета | не менее 2 | - | 0 процентов
7 | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | центрифуга настольная - с ротором для пробирок от 15 до 50 мл и вакутейнеров, для планшета | не менее 2 | 2 | 100 процентов
8 | 261700 | Встряхиватель лабораторный | вортекс (встряхиватель) для пробоподготовки | по количеству рабочих мест | 7 | 100 процентов
9 | 145580 | Перемешивающее устройство для пробирок с пробами крови инвитродиагностика | роллер лабораторный | не менее 2 | 1 | 50 процентов
10 | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | из расчета мощности и площади | 9 | 100 процентов
11 | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | из расчета мощности и площади | 9 | 100 процентов
| 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом |  |  | - | -
| 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции окружающей среды |  |  | - | -
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |  |  | - | -
12 | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории | холодильник двухкамерный | не менее 2 | 7 | 100 процентов
13 | 215850 | Холодильник фармацевтический | холодильник фармацевтический для хранения тест-систем | не менее 2 | 5 | 100 процентов
| 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный | холодильник лабораторный, стандартный |  | - | -
14 | 318570 | Скрининг метаболизма новорожденных/врожденные заболевания инвитродиагностика, калибратор | тест-системы для неонатального скрининга на адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземию и дефицит биотинидазы | из расчета числа рождений | - | -
| 318580 | Скрининг метаболизма новорожденных/врожденных заболеваний инвитродиагностика, контрольный материал |  |  | - | -
| 318600 | Скрининг метаболизма новорожденных/врожденные заболевания инвитродиагностика, набор, мультиплексный анализ |  |  | - | -
| 318610 | Скрининг метаболизма новорожденных/врожденные заболевания, инвитродиагностика, реагент |  |  | - | -
| 318590 | Скрининг метаболизма новорожденных/врожденные заболевания инвитродиагностика, набор, масс-спектрофотометрический анализ |  |  | - | -
15 | 192300 | Множественные аминокислоты/метаболиты карнитина инвитродиагностика, набор, масс-спектрометрический анализ | тест-системы для расширенного неонатального скрининга методом тандемной масс-спектрометрии | из расчета числа рождений | - | -
| 339500 | Множественные аминокислоты/ метаболиты карнитина инвитродиагностика, набор, масс-спектрометрический анализ/жидкостная хроматография |  |  | - | -
16 | 350660 | Набор для забора крови методом сухой капли инвитродиагностика | тест-бланки для забора образцов крови для неонатального скрининга новорожденных | из расчета числа рождений | - | -
17 | 108730 | Штатив для пробирок | штатив для пробирок | по количеству рабочих мест | 8 | 100 процентов
18 | 124480 | Пипетка механическая | комплект автоматических дозаторов переменного объема (автоматических пипеток) | по количеству рабочих мест | 12 | 100 процентов
| 292310 | Пипетка электронная |  |  | - | -
| 292320 | Пипетка электронная, однофункциональная |  |  | - | -
| 292390 | Микропипетка электронная |  |  | - | -
| 380120 | Микропипетка механическая инвитродиагностика |  |  | - | -
| 124540 | Микропипетка механическая |  |  | - | -
19 | 181470 | Шкаф вытяжной | шкаф вытяжной | не менее 1 | 1 | 100 процентов
20 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | контейнер | не менее 1 | 10 | 100 процентов
21 | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции, многоразового использования | контейнер | не менее 1 | 2 | 100 процентов
22 | 231020 | Система деионизационной очистки воды | деионизатор воды | 1 | 1 | 100 процентов
23 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | дистиллятор | 1 | 1 | 100 процентов
|  |  | бидистиллятор | 1 | - | -