## Sheet1
N п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества
1 | 2 | 3 | 4
1 | Водонапорная башня | пос. Летнереченский, | 1964 год постройки
ул. Школьная
2 | Водозаборная насосная станция | пос. Летнереченский, | общая площадь 46,2 кв. м, 1960 год постройки
ул. Больничная
3 | Водопроводные сети | пос. Летнереченский | протяженность 8200 п. м
4 | Канализационные наружные сети | пос. Летнереченский | протяженность 6300 п. м
5 | Канализационный выпуск | пос. Летнереченский, | 1968 год постройки
ул. Набережная
6 | Канализационная насосная станция | пос. Летнереченский, | общая площадь 38,8 кв. м, 1964 год постройки
| N 1 | ул. Заречная
7 | Канализационная насосная станция | пос. Летнереченский, | общая площадь 41,1 кв. м, 1964 год постройки
| N 2 | ул. Набережная
8 | Здание котельной N 1 | пос. Летнереченский, | кирпичное здание,
|  | ул. Заречная, д. б/н | общая площадь 504,9 кв. м, 1963 год ввода в эксплуатацию
9 | Здание бытовки | пос. Летнереченский, | общая площадь 101,9 кв. м
ул. Заречная, д. б/н
10 | Сети внешнего теплоснабжения | пос. Летнереченский, | протяженность 2562 м
ул. Заречная, от котельной N 1
11 | Котел | пос. Летнереченский, | количество 3 шт.,
|  | ул. Заречная, д. б/н, котельная N 1 | марка "Нева" КВ-Р-08-115
12 | Подогреватель водяной сетевой | пос. Летнереченский, | количество 6 шт.,
|  | ул. Заречная, д. б/н, котельная N 1 | марка МВН 2050-13
13 | Насос внутреннего контура | пос. Летнереченский, | количество 3 шт.,
|  | ул. Заречная, д. б/н, котельная N 1 | марка К 45/30
14 | Насосная станция подпитки внутреннего контура | пос. Летнереченский, | количество 1 шт.,
|  | ул. Заречная, д. б/н, котельная N 1 | марка САМ - 40/22
15 | Насос | пос. Летнереченский, | количество 1 шт.,
|  | ул. Заречная, д. б/н, котельная N 1 | марка ТР 100-310
16 | Вентилятор | пос. Летнереченский, | количество 3 шт.,
|  | ул. Заречная, д. б/н, котельная N 1 | марка ВР 300-45
17 | Бак подпитки воды | пос. Летнереченский, | количество 1 шт.
ул. Заречная, д. б/н, котельная N 1
18 | Насос сетевой | пос. Летнереченский, | количество 2 шт., марка К 150-125-315, 2012 год ввода в эксплуатацию
ул. Заречная, д. б/н
19 | Здание котельной N 2 | пос. Летнереченский, | кирпичное, общая площадь 397,1 кв. м, 1983 год постройки
ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2
20 | Сети внешнего теплоснабжения от котельной N 2 | пос. Летнереченский, | протяженность 3033 м
ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2
21 | Котел водогрейный | пос. Летнереченский, | количество 4 шт., марка КВм-1,0-У, 2012 год ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость 256667,00 рубля
ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2
22 | Конвейер | пос. Летнереченский, | количество 1 шт.,
|  | ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2 | марка КЛ-С300М-10 (4-6 т/час), 2013 год ввода в эксплуатацию
23 | Вентилятор дутьевой | пос. Летнереченский, | количество 4 шт., марка ВЦ 14-46-2,5, 2012 год ввода в эксплуатацию
ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2
24 | Пульт управления котлом | пос. Летнереченский, | количество 4 шт., марка С 3000
ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2
25 | Подогреватель водоводяной | пос. Летнереченский, | количество 6 шт.,
|  | ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2 | марка ВВП-16-325-4000
26 | Насос рециркуляционный | пос. Летнереченский, | количество 4 шт.,
|  | ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2 | марка WILO-TOP-S 40/7
27 | Насос внутреннего контура | пос. Летнереченский, | количество 1 шт., марка К 90/20,
|  | ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2 | 2012 год ввода в эксплуатацию
28 | Насос внутреннего контура | пос. Летнереченский, | количество 1 шт., зав. N 1644, стац. N 2, напор 20 м.в.ст., расход 90 куб. м/час, мощность двигателя 7,5 кВт, 3000 об/мин, 2014 год ввода в эксплуатацию
ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2
29 | Насос внутреннего контура | пос. Летнереченский, | количество 1 шт., зав. N 1648, стац. N 4, напор 20 м.в.ст., расход 90 куб. м/час, мощность двигателя 7,5 кВт, 3000 об/мин, 2014 год ввода в эксплуатацию
ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2
30 | Насос сетевой | пос. Летнереченский, | количество 1 шт.,
|  | ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2 | марка К 160/30
31 | Насос сетевой | пос. Летнереченский, | количество 2 шт.,
|  | ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2 | марка К 290/30
32 | Дымосос | пос. Летнереченский, | количество 4 шт.,
|  | ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2 | марка ДН-8,4
33 | Генератор ударных волн | пос. Летнереченский, | количество 1 шт.,
|  | ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2 | марка ГУВ-38 ПМД, балансовая стоимость 69237,28 рубля
34 | Дробилка-грохот винтовая | пос. Летнереченский, | количество 1 шт.,
|  | ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2 | марка ВДГ-10, балансовая стоимость 242813,56 рубля
35 | Таль электрическая канатная передвижная | пос. Летнереченский, | количество 1 шт., марка ТЭ100-521, груз 1,0 т, балансовая стоимость 79512,71 рубля
ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2
36 | Калорифер | пос. Летнереченский, | количество 1 шт.,
|  | ул. Набережная, д. б/н, котельная N 2 | марка КСк 3-7