## Sheet1
Измеряемый параметр | Допустимые отклонения
Коэффициент срока службы ламп через 6000 ч (для светодиодных ламп) | максимум 2 из 20 ламп испытуемой партии могут выходить из строя до требуемого количества часов
Количество переключений до наступления отказа | 19 из 20 ламп партии не должны выходить из строя, после достижения требуемого количества циклов переключений
Время зажигания | значение измеренной величины не должно превышать номинального значение более чем на 10% и ни одна лампа в партии не должна иметь значение, более чем в 2 раза превышающее требуемое
Время разгорания лампы до 60%, Ф | значение измеренной величины не должно превышать номинальное значения более чем на 10% и ни одна лампа в партии не должна иметь значение, более чем в 1,5 раза превышающее требуемое
Частота преждевременных отказов | в зависимости от того, что происходит раньше, испытание завершается, если: достигнуто требуемое количество часов, более чем 1 лампа выходит из строя. Соответствие: Максимум 1 из 20 ламп испытуемой партии выходит из строя до требуемого количества часов
Индекс цветопередачи (Ra) | значение измеренной величины не должно быть ниже номинального значения более чем на 3 пункта и ни одна лампа не должна иметь значение Ra более чем на 3,9 пункта ниже требуемого
Световой поток в конце срока службы и номинального срока службы (для светодиодных ламп) | Под "концом срока службы" понимается такой момент времени, когда предположительно останутся в работе только 50% ламп или когда среднее значение стабильности светового потока партии падает ниже 70%, в зависимости от того, что происходит ранее. Соответствие: стабильность светового потока в конце срока службы и на его протяжении, полученная путем экстраполяции коэффициента срока службы лампы и среднего значения стабильности светового потока ламп в проверяемой партии и равная 6000 ч, должна быть не ниже, чем, соответственно, значения стабильности светового потока и номинальные значения в течение срока службы, заявленные изготовителем продукции, минус 10%. Несоответствие: в иных случаях
Эквивалентность ламп (в соответствии с абзацем двадцать первым подпункта "а" пункта 11 настоящих Требований) | Проверяют 10 образцов ламп. Значения измеренных величин не отклоняются от номинальных значений и установленных предельных значений более чем на 10%
Угол рассеивания луча | средние результаты ламп испытуемой партии отклоняются не более чем на 25% от указанного угла рассеивания луча и значение для угла рассеивания луча каждой отдельной лампы испытуемой партии отклоняются не более чем на 25% от измеренного значения
Максимальная интенсивность | значение измеренной величины каждой отдельной лампы испытуемой партии не должно быть менее 75% от измеренной интенсивности
Другие параметры (в том числе индекс энергоэффективности) | значения измеренных величин не должны отклоняться от номинальных значений более чем на 10%