## Sheet1
Наименование энергообъекта | Характеристика объекта | Год реконструкции | Техническое обоснование необходимости реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пятницкая - Ясногорск, протяженностью по трассе 0,8 км | 0,8 км | 2022 | акт технического освидетельствования от 30.05.2020
2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отпайками, ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки, ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново, ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 1 с отпайками, ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 2 с отпайкой на ПС Южная с заменой опор, провода, изоляторов для увеличения пропускной способности на участке ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново (протяженность 26,85 км) | 26,85 км | 2025 | акт технического освидетельствования от 18.10.2019
3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой на ПС Турдей, протяженностью по трассе 20,0 км | 20,0 км | 2023 | акт технического освидетельствования от 27.09.2019
4 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой на ПС Турдей, протяженностью по трассе 8,7 км | 8,7 км | 2023 | акт технического освидетельствования от 27.09.2019
5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Волово - Бегичево с отпайкой на ПС Богородицк, протяженностью по трассе 29,44 км | 29,44 км | 2023 | акт технического освидетельствования от 27.09.2019
6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Труново - Советская | 3,0 км, 18 км | 2021, 2023 | акт технического освидетельствования от 28.01.2020
7 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Плавск с отпайкой на ПС Смычка | 18,0 км | 2024 | акт технического освидетельствования от 06.09.2019
8 | ВЛ 110 кВ Плавск - Лазарево с отпайкой на ПС Смычка, ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Лазарево | 12,0 км | 2024 | акт технического освидетельствования от 20.09.2019
9 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Казановка - Бучалки, протяженностью по трассе 12,7 км | 12,7 км | 2023 | акт технического освидетельствования N 2-09 от 21.07.2017
10 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ефремов - Черемушки с отп., протяженностью по трассе 6,0 км | 6,0 км | 2022 | акт технического освидетельствования N 21-17 от 10.08.2017
11 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Иваньково - Кашира (с 1 по 79 опору) протяженностью по трассе 7,7 км | 7,7 км | 2024 | акт технического освидетельствования от 21.10.2015
12 | Реконструкция двухцепной ВЛ 35 кВ Ясногорск - Шульгино 1 и 2 (с 1 по 83 опору), протяженностью по трассе 15,7 км | 15,7 км | 2025 | акт технического освидетельствования от 21.10.2015
13 | Реконструкция ПС 35/6 кВ N 67 Гранки с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ, РВС 35 кВ, ТН 35 кВ, разъединителей 35 кВ, МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ | 10 МВА | 2023 | акт технического освидетельствования N 1-08-17 от 12.08.2017