## Sheet1
Наименование объекта | Наименование элемента | Мероприятие
1 | 2 | 3
По филиалу ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС
ПС 220 кВ Тепличная | ВЛ 220 кВ Тула - Тепличная с отпайкой на ПС Яснополянская протяженность нового участка 0,69 км ВЛ 220 кВ Щекинская ГРЭС - Тепличная протяженность нового участка 0,72 км СВ 220 В 220 Т-1 В 220 Т-2 Т-1 ТРДН-80 000/220-У1 | новое строительство
ПС 220 кВ Северная | ТТ 110 кВ Пластмасс 1 с отп. ф А ТТ 110 кВ Пластмасс 1 с отп. ф В ТТ 110 кВ Пластмасс 1 с отп. ф С ТТ 110 кВ Северная - Ацетиленовая ф А ТТ 110 кВ Северная - Ацетиленовая ф В ТТ 110 кВ Северная - Ацетиленовая ф С ТТ 110 кВ Северная - Аммиачная ф А ТТ 110 кВ Северная - Аммиачная ф В ТТ 110 кВ Северная - Аммиачная ф С ТТ МВ КВЛ 110 кВ Северная - Карбамидная ф А ТТ МВ КВЛ 110 кВ Северная - Карбамидная ф В ТТ МВ КВЛ 110 кВ Северная - Карбамидная ф С ТТ МВ ВЛ 110 кВ Северная - Бытхим 1 ф А ТТ МВ ВЛ 110 кВ Северная - Бытхим 1 ф В ТТ МВ ВЛ 110 кВ Северная - Бытхим 1 ф С ТТ МВ ВЛ 110 кВ Северная - Бытхим 2 ф А ТТ МВ ВЛ 110 кВ Северная - Бытхим 2 ф В ТТ МВ ВЛ 110 кВ Северная - Бытхим 2 ф С ТТ МВ ВЛ 110 кВ Узловая - Северная ф А ТТ МВ ВЛ 110 кВ Узловая - Северная ф В ТТ МВ ВЛ 110 кВ Узловая - Северная ф С ТТ ВЛ-110 кВ Северная - Органическая ф А ТТ ВЛ-110 кВ Северная - Органическая ф В ТТ ВЛ-110 кВ Северная - Органическая ф С ТТ ВЛ-110 кВ Пластмасс 2 ф А ТТ ВЛ-110 кВ Пластмасс 2 ф В ТТ ВЛ-110 кВ Пластмасс 2 ф С ОПН 2 с.ш. 110 кВ ф А ОПН 2 с.ш. 110 кВ ф В ОПН 2 с.ш. 110 кВ ф С | техническое перевооружение
| Высоковольтный ввод 220 кВ АТ-1 ф А Высоковольтный ввод 220 кВ АТ-1 ф В Высоковольтный ввод 220 кВ АТ-1 ф С Высоковольтный ввод 110 кВ АТ-1 ф В Высоковольтный ввод 110 кВ АТ-1 ф С Высоковольтный ввод 220 кВ АТ-2 ф А Высоковольтный ввод 220 кВ АТ-2 ф С Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Новомосковск - Северная ф Жл | программа повышение надежности
ПС 220 кВ Яснополянская | Высоковольтный ввод 220 кВ АТ-1 ф А Высоковольтный ввод 220 кВ АТ-1 ф В Высоковольтный ввод 220 кВ АТ-1 ф С Высоковольтный ввод ОМВ-110 ф Кш Высоковольтный ввод ОМВ-110 ф Ко | программа повышение надежности
| ОПН 1 СШ 110 кВ ф А ОПН 1 СШ 110 кВ ф В ОПН 1 СШ 110 кВ ф С ОПН 2 СШ 110 кВ ф А ОПН 2 СШ 110 кВ ф В ОПН 2 СШ 110 кВ ф С | техническое перевооружение
ПС 220 кВ Бегичево | Высоковольтный ввод 110 кВ Т-2 ф А Высоковольтный ввод 110 кВ Т-2 ф В Высоковольтный ввод 110 кВ Т-2 ф С Высоковольтный ввод МВ 110 АТ-2 ф Жт | программа повышение надежности
| ОПН 110 кВ АТ-1 ф А ОПН 110 кВ АТ-1 ф В ОПН 110 кВ АТ-1 ф С ОПН 110 кВ АТ-2 ф А ОПН 110 кВ АТ-2 ф В ОПН 110 кВ АТ-2 ф С ОПН 220 кВ АТ-2 ф А ОПН 220 кВ АТ-2 ф В ОПН 220 кВ АТ-2 ф С ОПН 35 кВ Т-1 ф А ОПН 35 кВ Т-1 ф В ОПН 35 кВ Т-1 ф С ОПН 35 кВ Т-2 ф А ОПН 35 кВ Т-2 ф В ОПН 35 кВ Т-2 ф С ОПН 110 кВ Т-2 ф А ОПН 110 кВ Т-2 ф В ОПН 110 кВ Т-2 ф С ОПН 0 110 кВ Т-2 ОПН 2 СШ 35 кВ ф А ОПН 2 СШ 35 кВ ф В ОПН 2 СШ 35 кВ ф С ОПН 1 СШ 35 кВ ф А ОПН 1 СШ 35 кВ ф В ОПН 1 СШ 35 кВ ф С ОПН 35 кВ ВДТ-1 ф А ОПН 35 кВ ВДТ-1 ф В ОПН 35 кВ ВДТ-1 ф С ОПН 35 кВ ВДТ-2 ф А ОПН 35 кВ ВДТ-2 ф В ОПН 35 кВ ВДТ-2 ф С ОПН 1 СШ 110 кВ ф А ОПН 1 СШ 110 кВ ф В ОПН 1 СШ 110 кВ ф С | техническое перевооружение
ПС 220 кВ Ленинская | Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Алешня 1 ф Жл Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Алешня 1 ф Жш Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Алешня 1 ф Кш Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Обидимо ф Кл Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Обидимо ф Кш Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Фрунзенская ф Жл Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Фрунзенская ф Жш Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Фрунзенская. Ф Зл Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Фрунзенская ф Кш | программа повышение надежности
| ОПН ТН-1 110 кВ ф А ОПН ТН-1 110 кВ ф В ОПН ТН-1 110 кВ ф С | техническое перевооружение
ПС 220 кВ Люторичи | Высоковольтный ввод ШСМВ 110 ф Аш2 Высоковольтный ввод ШСМВ 110 ф Вш1 Высоковольтный ввод ШСМВ 110 ф Сш1 Высоковольтный ввод ШСМВ 110 ф Сш2 | программа повышение надежности
| ОПН А 1 СШ 110 кВ ОПН"А 1 СШ 110 кВ ОПН А 1 СШ 110 кВ ОПН А 2 СШ 110 кВ ОПН А 2 СШ 110 кВ ОПН А 2 СШ 110 кВ ОПН 1 СШ 110 кВ ОПН 1 СШ 110 кВ ОПН 1 СШ 110 кВ ОПН 2 СШ 110 кВ ОПН 2 СШ 110 кВ ОПН 2 СШ 110 кВ ОПН моста 110 кВ АТ 2 ОПН моста 110 кВ АТ 2 ОПН моста 110 кВ АТ 2 ОПН 0 Т1 110 кВ ОПН моста Т1 35 кВ ОПН моста Т1 35 кВ ОПН моста Т1 35 кВ ОПН 1 СШ 35 кВ ОПН 1 СШ 35 кВ ОПН 1 СШ 35 кВ ОПН 2 СШ 35 кВ ОПН 2 СШ 35 кВ ОПН 2 СШ 35 кВ | техническое перевооружение
ПС 220 кВ Металлургическая | Высоковольтный ввод 110 кВ АТ-1 ф B Высоковольтный ввод 110 кВ АТ-1 ф C | программа повышение надежности
ПС 220 кВ Тула | Высоковольтный ввод МВ ВЛ 110 кВ Тула - Яснополянская ф Кл | программа повышение надежности
ПС 220 кВ Звезда | ОПН-220 кВ АТ-1 ф А ОПН-220 кВ АТ-1 ф В ОПН-220 кВ АТ-1 ф С ОПН 1 с.ш. 110 кВ ф А ОПН 1 с.ш. 110 кВ ф В ОПН 1 с.ш. 110 кВ ф С ОПН 2 с.ш. 110 кВ ф А ОПН 2 с.ш. 110 кВ ф В ОПН 2 с.ш. 110 кВ ф С ОПН 35 кВ ТСН-2 ф А ОПН 35 кВ ТСН-2 ф В ОПН 35 кВ ТСН 2 ф С | техническое перевооружение
ПС 220 кВ Шипово | ОПН 1 с.ш. 110 кВ ф А ОПН 1 с.ш 110 кВ ф В ОПН 1 с.ш 110 кВ ф С | техническое перевооружение
По филиалу "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" <*>
- | - | -
Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация"
Алексинская ТЭЦ | В 1 СШ ВЛ 220 кВ Алексин - Ока | замена оборудования
Абонентские ПС 110 кВ
ПС 110 кВ Глюкозная | СЭВ 110 кВ | замена оборудования