## Sheet1
Наименование объекта | Наименование мероприятия | Характеристики (класс напряжения/протяженность/мощность, кВ/км/МВА) | Срок реализации | Обоснование включения в схеме и программе развития электроэнергетики Тульской области (Схема и программа развития ЕЭС России/расчеты/прочие обоснования)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ПС 220 кВ Тепличная | Реконструкция ПС 220 кВ Тепличная с установкой второго трансформатора 220/10 кВ мощностью 80 МВА и увеличением трансформаторной мощности до 160 МВА | 220 кВ/1 x 80 МВА | 2021 | Проект СиПР ЕЭС России на 2021 - 2027 гг. Технические условия от 13.03.2017 на технологическое присоединение электроустановок ООО "Тепличный Комплекс "Тульский"
2 | ПС 220 кВ Арсенал | Строительство ПС 220 кВ Арсенал трансформаторной мощностью 80 МВА (2 x 40 МВА) | 220 кВ/2 x 40 МВА | 2024 | Проект СиПР ЕЭС России на 2021 - 2027 гг. Технические условия от 07.05.2019 на ТП электроустановок ОАО "РЖД"
3 | ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Химическая | Реконструкция ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Химическая со строительством заходов на ПС 220 кВ Арсенал ориентировочной протяженностью 7 км (2 x 3,5 км) | 220 кВ/2 x 3,5 км | 2024
4 | ПС 220 кВ Химическая | Реконструкция ПС 220 кВ Химическая с заменой автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 200 МВА на автотрансформатор мощностью 200 МВА без изменения трансформаторной мощности | 220 кВ / 200 МВА | 2024 | Реновация основных фондов
5 | ПС 220 кВ Бегичево | Реконструкция ПС 220 кВ Бегичево с заменой автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 120 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 5 МВА до 296,5 МВА | 220 кВ / 125 МВА | 2026 | Реновация основных фондов
6 | ПС 110 кВ ГРАНД-ПАРК | Строительство ПС 110 кВ ГРАНД-ПАРК и строительство отпаек к ВЛ 110 кВ Космос - Заокская с отпайкой на ПС Яковлево и от ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отпайкой на ПС Яковлево | 110 кВ/2 x 16 МВА 110 кВ/2 x 0,23 км | 2021 | Технические условия от 30.06.2017 на технологическое присоединение электроустановок ООО "ГРАНД-ПАРК"
7 | ПС 110 кВ Ненашево | Реконструкция ПС 35 кВ Ненашево с переводом на напряжение 110 кВ и строительство заходов от ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | 110 кВ / 4 МВА 110 кВ / 10 МВА 110 кВ/2 x 10,5 км | 2021
8 | ПС 110 кВ Хрипково | Реконструкция ПС 35 кВ Хрипково и ЛЭП 35 кВ Ненашево - Хрипково с переводом ПС и ВЛ на напряжение 110 кВ | 110 кВ/2 x 2,5 МВА 110 кВ / 17 км | 2021
9 | ПС 110 кВ Заокская | Реконструкция ПС 110 кВ Заокская и перевод ЛЭП 35 кВ Хрипково - Заокская на напряжение 110 кВ | 110 кВ / 16 км | 2021
10 | ПС 110 кВ Карбамид | Реконструкция ПС 220 кВ Яснополянская (установка двух ячеек 110 кВ), строительство ПС 110 кВ Карбамид и ЛЭП 110 кВ Яснополянская - Карбамид | 110 кВ/2 x 60 МВА, 110 кВ / 3 км | 2021 | Технические условия от 10.07.2017 на технологическое присоединение электроустановок ОАО "Щекиноазот"