## Sheet1
Контрольный день замера | Величина загрузки АТ-1 на ПС 220 кВ Протон | Величина загрузки АТ-2 на ПС 220 кВ Протон
| S, МВА | Р, МВт | Q, Мвар | % | S, МВА | Р, МВт | Q, Мвар | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Зима максимум нагрузки | 16.12.2015 | 29,7 | 29,6 | 2,6 | 24 | 29,7 | 29,6 | 2,6 | 24
| 21.12.2016 | 25,6 | 25,4 | 3,2 | 20 | 25,6 | 25,4 | 3,2 | 20
| 20.12.2017 | 34 | 33,9 | 3,9 | 27 | 27 | 34 | 3,9 | 27
| 19.12.2018 | 41 | 40,8 | 5,4 | 33 | 33 | 40,3 | 5,4 | 33
| 18.12.2019 | отключен | 73 | 71,3 | 16,3 | 58
Лето максимум нагрузки | 17.06.2015 | 56,2 | 55,7 | 7,7 | 45 | отключен
| 15.06.2016 | 18,6 | 17,6 | 6,2 | 15 | 18,6 | 17,6 | 6,2 | 15
| 21.06.2017 | 45 | 45,3 | 1,1 | 36 | 45 | 45,2 | 1,1 | 36
| 20.06.2018 | 18 | 17 | 4,5 | 14 | 18 | 17 | 4,5 | 14
| 19.06.2019 | 16 | 15,5 | 1,9 | 13 | 15 | 15,1 | 1,7 | 12