## Sheet1
Поправочный коэффициент | Значение поправочного коэффициента
1 | 2
Поправочный коэффициент , зависящий от толщины стенки трубопровода (мм) | #N/A
Поправочный коэффициент , зависящий от минимальной глубины заложения трубопровода (м):
менее 0,8 м; | 1
от 0,8 до 1 м; | #VALUE!
более 1 м | #VALUE!
Поправочный коэффициент для участков переходов, выполненных методом наклонно направленного бурения (далее - ННБ):
на участках этих переходов | 0
вне этих участков | 1
Поправочный коэффициент переходов через искусственные препятствия:
| на переходах через автодороги, железные дороги и инженерные коммуникации | 2
| вне переходов либо на них предусмотрены защитные футляры (кожухи) из стальных труб с герметизацией межтрубного пространства | 1
Поправочный коэффициент , учитывающий применение материалов и средств контроля при строительстве:
| для трубопроводов, построенных в соответствии с требованиями нормативных документов | 1
| при использовании улучшенных материалов и дополнительных средств контроля при строительстве и последующей эксплуатации трубопроводов | #VALUE!
Поправочный коэффициент , учитывающий влияние толщины стенки трубопровода (мм) на частоту разгерметизации по причине коррозии:
менее 5; | 2
от 5 до 10; | 1
более 10 | #VALUE!
Поправочный коэффициент , учитывающий влияние применяемых систем защиты от коррозии:
| для трубопроводов, построенных в соответствии с требованиями нормативных документов | 1
| при использовании улучшенной системы защиты (тип и качество изоляционного покрытия, электрохимическая защита, внутритрубная диагностика и т.п.) | #VALUE!
Поправочный коэффициент , зависящий от диаметра трубопровода D (мм) | #N/A
Поправочный коэффициент , учитывающий прохождение трассы трубопровода через водные преграды и заболоченные участки:
для водных преград | 5
для заболоченных участков | 2
при отсутствии переходов либо выполненных методом ННБ | 1
Поправочный коэффициент , зависящий от диаметра трубопровода D (мм) | #N/A