## Sheet1
Основные результаты по направлениям Программы за предшествующий период (2007-2009гг)
Вид бизнеса | Основные направления | Основные мероприятия | Ед.изм. | Результат
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009
Электроснабжение | Увеличение товарной продукции. предъявляемой к оплате потребителям (снижение коммерческих потерь) | Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие нормативно-техническим документам (НТД) и разработка мероприятий по доведению измерительных комплексов на соответствие НТД на объектах ОАО "ПКС" и у абонентов юридических лиц | шт | 14000 | 18502 | 21881
|  | 3амена электросчетчиков с отрицательной погрешностью на электронные | шт | 2636 | 1250 | 1691
|  | Установка общедомовых приборов учета энергии во многоквартирных домах | шт | 100 | 1076 | -
| Снижение объемов покупных энергоресурсов, выработки и добычи энергоресурсов (снижение технических потерь) | Отключение малозагруженных трансформаторов в летний период времени | шт | 104 | 104 | 168
|  | Замена перегруженных трансформаторов | шт | 5 | 6 | 6
Теплоснабжение | Увеличение товарной продукции предъявляемой к оплате потребителям (снижение коммерческих потерь) | Организация рейдов по обледованию теплопотребляющих установок на предмет утечек соблюдения температурного режима и хищений энергоресурсов (юридические лица) | шт | 406 | 403 | 400
|  | Обследование измерительных комплексов учета теплоэнергии на соответствие нормативно-техническим документам (НТД) на объектах ОАО "ПКС" и у абонентов (юридические лица) | шт | 803 | 800 | 800
|  | Организация контроля за работой тепл. установок у абонентов | шт | 2102 | 2114 | 2100
|  | Организация контроля, исключающего ошибки при снятии показаний | шт | 794 | 797 | 790
| Снижение объемов покупных энергоресурсов, выработки и добычи энергоресурсов (снижение технических потерь) | Замена труб традиционной прокладки на трубы в ППУ изоляции | м | 1324 | 770 | 610
|  | Капитальный ремонт (реконструкция) тепловых сетей | м | 1806 | 100 | 880
|  | Проведение персоналом филиала обследования тепловых сетей | шт | 35 | - | -
|  | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт | 52 | 42 | 30
Водоснабжение | Увеличение товарной продукции. предъявляемой к оплате потребителям (снижение коммерческих потерь) | Обследование приборов учета водоснабжения юридических лиц | шт | 62468 | 67587 | 71285
|  | Обследование проиборов учета водоснабжения у бытовых абонентов | шт | 108 | 78 | 88
|  | Организация плановых поверок и выдача предписаний по замене приборов учета | шт | 224 | 252 | 248
|  | Выявление самовольных подключений и по ним заключение договоров на отпуск воды и прием сточных вод | шт | 120 | 28 | 27
|  | Составление водохозяйственных балансов абонентов | шт | 72 | 68 | 49
| Снижение объемов покупных энергоресурсов, выработки и добычи энергоресурсов (снижение технических потерь) | Капитальный ремонт сетей водопровода | м | 2535 | 2002 | 2373
|  | Оптимизация гидравлических режимов работы при установке частотных преобразователей | шт | 4 | 3 | -
|  | Установка циркуляционных насосов | шт | - | - | 1